Приложение 1 к извещению

о  проведении запроса предложений

(Оформляется на официальном бланке участника)

| Исх. № _____________ От __________________ | Председателю закупочной комиссии – директору по финансам АО «НЭСК» Семенову Ф.И. |
| --- | --- |

ЗАЯВКА на запрос предложений

1. Изучив извещение о проведении запроса предложений  № ______ от __________ 2026 года на право заключения договора на (указывается наименование предмета закупки),__________________________________________(указывается наименование участника закупки) в лице, ___________________________________________(указывается наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица), сообщает о согласии исполнить условия договора, принимая установленные в них требования и условия закупки.

2. ____________________________________________________(указывается наименование участника закупки) предлагает выполнить __________________(указывается предмет закупки) на сумму______________________________(указать цифрами и прописью) рублей, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Таблица-1. Коммерческое предложение

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Ст-ть за ед. в руб. (указать НДС/без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж УСПД |  |  |  |
|  | Разработка рабочей документации, обследование МКД. | шт. |  |
|  | Монтаж шкафа УСПД (устройство сбора и передачи данных) с подключением к электрической сети | шт. |  |
|  | Проверка коммутации шкафа УСПД и настройка УСПД | шт. |  |
|  | Монтаж кабеля ВВГ в гофротрубе до 32мм | м. |  |
|  | Монтаж кабеля коаксиального в гофротрубе до 32мм | м. |  |
|  | Монтаж антенны с кронштейном | шт. |  |
|  | Пробивка отверстий в наружных стенах | шт. |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках | шт. |  |
|  | Итого: суммарная стоимость расценок по Разделу «Монтаж УСПД» | х |  |
| Прокладка сети RS-485 |  |  |  |
|  | Прокладка провода UTP (витая пара) по существующим шахтам/трубам | м. |  |
|  | Прокладка провода UTP в ПНД/ПВХ трубы диаметром до 32мм | м. |  |
|  | Установка и расключение активного блока коммутации приемников-передатчиков RS-485\модуля грозозащиты\преобразователя интерфейса\коммутатора | шт. |  |
|  | Разделка/обжимка провода UTP и подключение устройства к сети RS-485 | шт. |  |
|  | Пробивка отверстий в межэтажных перекрытиях | шт. |  |
|  | Обследование и разработка рабочей документации (до 99 квартир) | шт. |  |
|  | Пусконаладочные работы (за 1 прибор учета) | шт. |  |
|  | Обследование и разработка рабочей документации (от 100 до 299 квартир) | шт. |  |
|  | Обследование и разработка рабочей документации (от 300 квартир) | шт. |  |
|  | Итого: суммарная стоимость расценок по Разделу «Прокладка сети RS-485»: | х |  |

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм | Стоимость за ед. в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж УСПД |  |  |  |
|  | # Кабель ВВГнг(A)-LS -П 3х 1,5 | м. |  |
|  | Труба гофрированная ПНД 20 мм с протяжкой легкая черная (100м) | м. |  |
|  | Крепеж-клипса черная d20мм | м. |  |
|  | Нейлоновые стяжки 4x200 | шт. |  |
|  | # Дюбель-гвоздь 6х40 | шт. |  |
|  | Прочие материалы | шт. |  |
|  | Антенна Триада 842S SOTA ISM 868 на кронштейн 11дБ RG-58 A/U с длиной кабеля 20м SMA | шт. |  |
|  | Делитель сигнала RF (мощности) | шт. |  |
| Прокладка сети RS-485 |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель 1P 6А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. |  |
|  | Автоматический выключатель 1P 10А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. |  |
|  | Автоматический выключатель 1P 16А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. |  |
|  | Автоматический выключатель 1P 20А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. |  |
|  | Автоматический выключатель 1P 25А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. |  |
|  | Автоматический выключатель 1P 32А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. |  |
|  | Автоматический выключатель 1P 40А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. |  |
|  | Автоматический выключатель 1P 50А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. |  |
|  | Автоматический выключатель 1P 63А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. |  |
|  | Автоматический выключатель 2P 6А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. |  |
|  | Автоматический выключатель 2P 10А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. |  |
|  | Автоматический выключатель 2P 16А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. |  |
|  | Автоматический выключатель 2P 20А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. |  |
|  | Автоматический выключатель 2P 25А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. |  |
|  | Автоматический выключатель 2P 32А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. |  |
|  | Автоматический выключатель 2P 40А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. |  |
|  | Автоматический выключатель 2P 50А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. |  |
|  | Автоматический выключатель 2P 63А (C) 4,5кА ВА 47-29 , | шт. |  |
|  | Анкерный зажим для проводов ввода (РА 25 S) - ВК | шт. |  |
|  | Анкерный кронштейн для магистрали (СА 1500) | шт. |  |
|  | Металлическая лента (F 20.07) (1 бухта 50 м) | шт. |  |
|  | Ответвительный зажим (СТ 70 Р) | шт. |  |
|  | Скрепа (С 20) - ВК | шт. |  |
|  | Фасадное крепление (SF 50) | шт. |  |
|  | DIN-рейка оцинкованная | шт. |  |
|  | Метизы | шт. |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофрированная 16мм с протяжкой строительная PR.031600 (1 м) | шт. |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофрированная 20 мм с протяжкой строительная PR.032000 (1 м) | шт. |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофрированная 32мм с протяжкой строительная PR.033225 (1 м) | шт. |  |
|  | Держатель труб с защелкой д.16мм | шт. |  |
|  | Держатель труб с защелкой д.20мм | шт. |  |
|  | Держатель труб с защелкой д.32мм | шт. |  |
|  | Дюбель-гвоздь 6х60 | шт. |  |
|  | Хомут P6.6 стандартный (ч), 3.6x200 (1шт) | шт. |  |
|  | Трубка термоусаживаемая 10/5 ТТУ черная (100 м/ролл) | шт. |  |
|  | Кабель витая пара (UTP/FTP) | шт. |  |
|  | Дюбель-хомут 6- 10 | шт. |  |
|  | Болт анкерый 8-12 | шт. |  |
|  | Rg45 Коннектор | шт. |  |
|  | Разветвительная коробка RS-485 ВЛСТ 215.00.000-04 | шт. |  |
|  | Активная разветвительная коробка RS-485 ВЛСТ 217.00.000-05 | шт. |  |
|  | Преобразователь линии Ethernet/RS-485 ВЛСТ 344.00.000-03 | шт. |  |
|  | Преобразователь линии RS-485/CAN ВЛСТ 217.00.000-03 | шт. |  |
|  | Преобразователь линии RS-485/CAN ВЛСТ 217.00.000-04 | шт. |  |
|  | АП-03 ВЛСТ 348.00.000 | шт. |  |
|  | АП-04 ВЛСТ 349.00.000 | шт. |  |
|  | АП-06 ВЛСТ 251.00.000 | шт. |  |
|  | АП-07.01 ВЛСТ 252.00.000-01 | шт. |  |
|  | АП-07.02 ВЛСТ 252.00.000 | шт. |  |
|  | АП-08.01 ВЛСТ 253.00.000-01 | шт. |  |
|  | АП-09.2 ВЛСТ 254.00.000-02 | шт. |  |
|  | Коммутатор RS485 (до 4 портов) | шт. |  |
|  | Коммутатор RS485 (до 8 портов) | шт. |  |
|  | Повторитель сигнала RS-485 | шт. |  |
|  | Коммутатор TP-LINK Ethernet (4 порта) | шт. |  |
|  | Коммутатор TP-LINK Ethernet (8 портов) | шт. |  |
|  | Коммутатор TP-LINK Ethernet (12 портов) | шт. |  |
|  | Блок питания 24 VDC, 30 Вт, питание 85-264 VAC | шт. |  |
|  | Блок питания 24 VDC, 100 Вт, питание 85-264 VAC | шт. |  |
|  | Блок питания 24 VDC, 300 Вт, питание 85-264 VAC | шт. |  |
|  | Блок питания 24 VDC, 500 Вт, питание 85-264 VAC | шт. |  |
|  | Блок питания 24 VDC, 750 Вт, питание 85-264 VAC | шт. |  |
|  | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 6U (600х350) дверь стекло ШРН-Э-6.350 ЦМО | шт. |  |
|  | Блок коммутации «Пульсар» ЮТЛИ 405111.022 | шт. |  |
|  | Блок коммутации ЮТЛИ 405111.022-01 (4x5) | шт. |  |
|  | Преобразователь RS-485/Ethernet «Пульсар»; 8 портов RS-485 | шт. |  |
|  | Преобразователь RS-485/CAN (Меркурий)/Ethernet «Пульсар»; 4 порта RS-485; 4 порта CAN | шт. |  |
|  | Повторитель RS-485 «Пульсар» | шт. |  |
|  | Источник питания «Пульсар» ИП-24 | шт. |  |
|  | Итого: суммарная стоимость расценок по Разделу «Материалы» | х |  |

Срок выполнения работ (по заявке): конечный срок – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подачи заказчиком заявки.

Условия оплаты - _______________________________

Мы согласны со всеми требованиями и условиями, прописанными в Вашем конкурсе.

В подтверждение соответствия требованиям закупочной документации представляем следующие документы:__________________________________________ (опись прилагаемых документов).

3. Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «__» ____ 20__ года.

| Юридический адрес: ________________________________________ |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: ___________________________________________ |  |
| Телефон:_________________Факс:____________________________ |  |
| Электронный адрес: ________________________________________ |  |
| ИНН:_____________________/КПП:__________________________ |  |
| ОГРН: ___________________________________________________ |  |
| Р/счет:________________________ в__________________________ |  |
| К/счет:____________________________________________________ |  |
| БИК:_____________________________________________________ |  |
| Наименование должности (личная подпись) руководителя участника М.П. | (расшифровка подписи) |