## Ремонтные работы на Бабушкина -
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Холл - 1 этаж | [7 empty] | Раздел 1. Холл - 1 этаж
| 1 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | м2 | 101.7 |  |  | 1
| 2 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 1 |  |  | 1
| 3 | Установка туалетных полочек (ДЕМОНТАЖ жалюзи) ДЕМОНТАЖ | шт | 2 |  |  | 1
| 4 | Установка туалетных полочек (ПЕРЕУСТАНОВКА жалюзи) | шт | 2 |  |  | 1
| 5 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 35.8 |  |  | 1
| 6 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (ДЕМОНТАЖ зеркала, панно) ДЕМОНТАЖ | шт | 2 |  |  | 1
| 7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 60 |  |  | 1
| 8 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 12 |  |  | 1
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 101.7 |  |  | 1
| 10 | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | -2.2374 |  |  | 1
| 11 | Цементная штукатурка Церезит CT 29, 5 кг | кг | 1525.5 |  |  | 1
| 12 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 101.7 |  |  | 1
| 13 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 20.34 |  |  | 1
| 14 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (ШПАКЛЕВКА 2 слоя) ШПАКЛЕВКА | м2 | 101.7 |  |  | 1
| 15 | Готовая шпаклевка Danogips SuperFinish | кг | 406.8 |  |  | 1
| 16 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 101.7 |  |  | 1
| 17 | Краска для обоев и стен акриловая Dulux белая (база BW) + колеровка | кг | 30.5 |  |  | 1
| 18 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 20.34 |  |  | 1
| 19 | Замена элементов облицовки потолков: реечных без замены каркаса | м2 | 58.5 |  |  | 1
| 20 | Потолочная плита Armstrong 600x600x12 мм | м2 | 61 |  |  | 1
| 21 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | м2 | 58.5 |  |  | 1
| 22 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | м2 | 58.5 |  |  | 1
| 23 | Влагостойкий ламинат с фаской 10 мм 33 класс | м2 | 60 |  |  | 1
| 24 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 35.8 |  |  | 1
| 25 | Плинтус напольный с комплектующими | м | 36.8 |  |  | 1
Раздел 2. Холл 2 - 1 этаж | [7 empty] | Раздел 2. Холл 2 - 1 этаж
| 26 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 43.5 |  |  | 1
| 27 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | м2 | 42.5 |  |  | 1
| 28 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 25.5 |  |  | 1
| 29 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 5.1 |  |  | 1
| 30 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 25.5 |  |  | 1
| 31 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-002-07 | м2 | 25.5 |  |  | 1
| 32 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 43.5 |  |  | 1
| 33 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 8.7 |  |  | 1
| 34 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (ШПАКЛЕВКА 2 слоя) ШПАКЛЕВКА | м2 | 43.5 |  |  | 1
| 35 | Готовая шпаклевка Danogips SuperFinish | кг | 174 |  |  | 1
| 36 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 43.5 |  |  | 1
| 37 | Краска для обоев и стен акриловая Dulux белая (база BW) + колеровка | кг | 13 |  |  | 1
| 38 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 8.7 |  |  | 1
| 39 | Замена элементов облицовки потолков: реечных без замены каркаса | м2 | 18.5 |  |  | 1
| 40 | Потолочная плита Armstrong 600x600x12 мм | м2 | 19 |  |  | 1
| 41 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 17.2 |  |  | 1
| 42 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | м2 | 18.5 |  |  | 1
| 43 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | м2 | 18.5 |  |  | 1
| 44 | Влагостойкий ламинат с фаской 10 мм 33 класс | м2 | 19 |  |  | 1
| 45 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 17.2 |  |  | 1
| 46 | Плинтус напольный с комплектующими | м | 17.2 |  |  | 1
Раздел 3. Кабинет 1 этаж | [7 empty] | Раздел 3. Кабинет 1 этаж
| 47 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 51.2 |  |  | 1
| 48 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | м2 | 51.2 |  |  | 1
| 49 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 1.8 |  |  | 1
| 50 | Замена элементов облицовки потолков: реечных без замены каркаса | м2 | 17 |  |  | 1
| 51 | Потолочная плита Armstrong 600x600x12 мм | м2 | 19 |  |  | 1
| 52 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 51.2 |  |  | 1
| 53 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 10.24 |  |  | 1
| 54 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (ШПАКЛЕВКА 2 слоя) ШПАКЛЕВКА | м2 | 51.2 |  |  | 1
| 55 | Готовая шпаклевка Danogips SuperFinish | кг | 204.8 |  |  | 1
| 56 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | м2 | 51.2 |  |  | 1
| 57 | Обои флизелиновые под покраску антивандальные 10х1,06 м | рулон | 6 |  |  | 1
| 58 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой | м2 | 51.2 |  |  | 1
| 59 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой | м2 | 51.2 |  |  | 1
| 60 | Краска для обоев и стен акриловая Dulux белая (база BW) + колеровка | кг | 15.26 |  |  | 1
| 61 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | м2 | 17 |  |  | 1
| 62 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | м2 | 17 |  |  | 1
| 63 | Влагостойкий ламинат с фаской 10 мм 33 класс | м2 | 17.425 |  |  | 1
| 64 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 22.5 |  |  | 1
| 65 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 22.5 |  |  | 1
| 66 | Плинтус напольный с комплектующими | м | 23.5 |  |  | 1
| 67 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 1.6 |  |  | 1
| 68 | Заполнение наружных и внутренних проемов в монолитных железобетонных стенах дверными блоками с установкой приборов и наличников с одной стороны при площади проема: до 3 м2 | м2 | 1.6 |  |  | 1
| 69 | Межкомнатная дверь 520.121 ЭКО-шпон Дуб серый 800*200 | шт | 1 |  |  | 1
| 70 | Установка рейки-добора | шт | 2 |  |  | 1
| 71 | Добор дверной коробки телескопический Тренто/бергамо 2070x100x10 мм ПВХ цвет дуб | шт | 2 |  |  | 1
| 72 | Установка и крепление наличников | м | 4.8 |  |  | 1
| 73 | Наличник плоский телескоп. 75*10*2150мм. ЭКО-шпон Дуб серый FL | шт | 5 |  |  | 1
| 74 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0.9 |  |  | 1
| 75 | Порог алюминиевый с резиновой накладкой 900х40 мм | шт | 1 |  |  | 1
Раздел 4. Лестница | [7 empty] | Раздел 4. Лестница
| 76 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | шт | 4 |  |  | 1
| 77 | Светильник настенно-потолочный IEK Тори 32 Вт 4000 К IP54 белый | шт | 4 |  |  | 1
| 78 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 2 |  |  | 1
| 79 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 106.4 |  |  | 1
| 80 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 106.4 |  |  | 1
| 81 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 21.28 |  |  | 1
| 82 | Отделка ЖИДКИМИ ОБОЯМИ фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) Жидкие обои | м2 | 106.4 |  |  | 1
| 83 | Жидкие обои SILK 1 кг (5м2/1 кг) | кг | 26.8 |  |  | 1
| 84 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 21.28 |  |  | 1
| 85 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (потолочных) | м | 24.6 |  |  | 1
| 86 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (потолочных) | м | 24.6 |  |  | 1
| 87 | Плинтус потолочный полистирол гладкий | м | 25 |  |  | 1
| 88 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков | м2 | 32.1 |  |  | 1
| 89 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 32.1 |  |  | 1
| 90 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 6.42 |  |  | 1
| 91 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 32.1 |  |  | 1
| 92 | Готовая шпаклевка Danogips SuperFinish | кг | 64.2 |  |  | 1
| 93 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков и плинтусов потолочных | м2 | 37.02 |  |  | 1
| 94 | Краска для обоев и стен акриловая Dulux белая (база BW) + колеровка | кг | 12.22 |  |  | 1
| 95 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 7.404 |  |  | 1
| 96 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | м2 | 37 |  |  | 1
| 97 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 37 |  |  | 1
| 98 | Керамогранит 60х60 см серый Gracia ceramika | м2 | 40.7 |  |  | 1
| 99 | Клей для плитки C1T 25 кг Церезит СМ 11 PRO | кг | 444 |  |  | 1
| 100 | Цементная затирка 1-10 мм серый сланец 1 кг Церезит CE 40 | кг | 4.8 |  |  | 1
| 101 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | м | 41 |  |  | 1
| 102 | Керамогранит 60х60 см серый Gracia ceramika | м2 | 4.18 |  |  | 1
| 103 | Клей для плитки C1T 25 кг Церезит СМ 11 PRO | кг | 17 |  |  | 1
| 104 | Цементная затирка 1-10 мм серый сланец 1 кг Церезит CE 40 | кг | 4.1 |  |  | 1
| 105 | ДЕМОНТАЖ металлических ограждений: без поручней ДЕМОНТАЖ | м | 9 |  |  | 1
| 106 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 9 |  |  | 1
| 107 | Демонаж противопожарных дверей: двупольных глухих | м2 | 2.62 |  |  | 1
| 108 | Установка на анкера противопожарных дверей: двупольных | шт | 2.618 |  |  | 1
| 109 | Дверь противопожарная 1100х2380 | шт | 1 |  |  | 1
| 110 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 1 |  |  | 1
| 111 | Доводчик дверной TS 1500 с тягой до 90кг | шт | 1 |  |  | 1
Раздел 5. Коридор 2 этажа (стены - 98 м2, пол, потолок - 24,8 м2) | [7 empty] | Раздел 5. Коридор 2 этажа (стены - 98 м2, пол, потолок - 24,8 м2)
| 112 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 98.7 |  |  | 1
| 113 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | м2 | 98.7 |  |  | 1
| 114 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 98.7 |  |  | 1
| 115 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 19.74 |  |  | 1
| 116 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (ШПАКЛЕВКА 2 слоя) ШПАКЛЕВКА | м2 | 98.7 |  |  | 1
| 117 | Готовая шпаклевка Danogips SuperFinish | кг | 394.8 |  |  | 1
| 118 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 19.74 |  |  | 1
| 119 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | м2 | 98.7 |  |  | 1
| 120 | Обои флизелиновые под покраску антивандальные 10х1,06 м | рулон | 12 |  |  | 1
| 121 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой | м2 | 98.7 |  |  | 1
| 122 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой | м2 | 98.7 |  |  | 1
| 123 | Краска для обоев и стен акриловая Dulux белая (база BW) + колеровка | кг | 29 |  |  | 1
| 124 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 35.6 |  |  | 1
| 125 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 35.6 |  |  | 1
| 126 | Плинтус напольный с комплектующими | м | 36 |  |  | 1
| 127 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей | м2 | 24.8 |  |  | 1
| 128 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 24.8 |  |  | 1
| 129 | Потолочная плита Armstrong 600x600x12 мм с комплектующими | м2 | 26 |  |  | 1
| 130 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | м2 | 24.8 |  |  | 1
| 131 | Обеспыливание поверхности | м2 | 24.8 |  |  | 1
| 132 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | м2 | 24.8 |  |  | 1
| 133 | Наливной пол Litokol S50 2-100 мм 20 кг | шт | 11 |  |  | 1
| 134 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 4.96 |  |  | 1
| 135 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 24.8 |  |  | 1
| 136 | Керамогранит 60х60 см серый Gracia ceramika | м2 | 25.3 |  |  | 1
| 137 | Клей для плитки C1T 25 кг Церезит СМ 11 PRO | кг | 298 |  |  | 1
| 138 | Цементная затирка 1-10 мм серый сланец 1 кг Церезит CE 40 | кг | 3.2 |  |  | 1
Раздел 6. Кабинет 1 - 2 этаж (потолок, пол - 42,3, стены - 83,2 м2) | [7 empty] | Раздел 6. Кабинет 1 - 2 этаж (потолок, пол - 42,3, стены - 83,2 м2)
| 139 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | шт | 5 |  |  | 1
| 140 | Светильник офисный Призма 36 Вт LED 6500 К 595х595х19 мм | шт | 5 |  |  | 1
| 141 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 31.2 |  |  | 1
| 142 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | м2 | 42.3 |  |  | 1
| 143 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | м2 | 42.3 |  |  | 1
| 144 | Влагостойкий ламинат с фаской 10 мм 33 класс | м2 | 44 |  |  | 1
| 145 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 31.2 |  |  | 1
| 146 | Плинтус напольный с комплектующими | м | 32.5 |  |  | 1
| 147 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 17.8 |  |  | 1
| 148 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (ШПАКЛЕВКА 2 слоя) ШПАКЛЕВКА | м2 | 83.2 |  |  | 1
| 149 | Готовая шпаклевка Danogips SuperFinish | кг | 332.8 |  |  | 1
| 150 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 16.64 |  |  | 1
| 151 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 83.2 |  |  | 1
| 152 | Краска для обоев и стен акриловая Dulux белая (база BW) + колеровка | кг | 25 |  |  | 1
| 153 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 16.64 |  |  | 1
| 154 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 1.6 |  |  | 1
| 155 | Заполнение наружных и внутренних проемов в монолитных железобетонных стенах дверными блоками с установкой приборов и наличников с одной стороны при площади проема: до 3 м2 | м2 | 1.6 |  |  | 1
| 156 | Межкомнатная дверь 520.121 ЭКО-шпон Дуб серый 800*200 | шт | 1 |  |  | 1
| 157 | Установка рейки-добора | шт | 2 |  |  | 1
| 158 | Добор дверной коробки телескопический Тренто/бергамо 2070x100x10 мм ПВХ цвет дуб | шт | 2 |  |  | 1
| 159 | Установка и крепление наличников | м | 4.8 |  |  | 1
| 160 | Наличник плоский телескоп. 75*10*2150мм. ЭКО-шпон Дуб серый FL | шт | 5 |  |  | 1
| 161 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0.9 |  |  | 1
| 162 | Порог алюминиевый с резиновой накладкой 900х40 мм | шт | 1 |  |  | 1
| 163 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | м2 | 42.3 |  |  | 1
| 164 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | м2 | 42.3 |  |  | 1
| 165 | Влагостойкий ламинат с фаской 10 мм 33 класс | м2 | 44 |  |  | 1
| 166 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей | м2 | 42.3 |  |  | 1
| 167 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 42.3 |  |  | 1
| 168 | Потолочная плита Armstrong 600x600x12 мм с комплектующими | м2 | 45 |  |  | 1
Раздел 7. Серверная (склад) (потолок, пол - 23,5 м2, стены - 66,3 м2) | [7 empty] | Раздел 7. Серверная (склад) (потолок, пол - 23,5 м2, стены - 66,3 м2)
| 169 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей | м2 | 23.5 |  |  | 1
| 170 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 23.5 |  |  | 1
| 171 | Потолочная плита Armstrong 600x600x12 мм с комплектующими | м2 | 24.2 |  |  | 1
| 172 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 66.3 |  |  | 1
| 173 | Краска для обоев и стен акриловая Dulux белая (база BW) + колеровка | кг | 20 |  |  | 1
| 174 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 13.26 |  |  | 1
| 175 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | шт | 5 |  |  | 1
| 176 | Светильник офисный Призма 36 Вт LED 6500 К 595х595х19 мм | шт | 5 |  |  | 1
| 177 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 1.6 |  |  | 1
| 178 | Заполнение наружных и внутренних проемов в монолитных железобетонных стенах дверными блоками с установкой приборов и наличников с одной стороны при площади проема: до 3 м2 | м2 | 1.6 |  |  | 1
| 179 | Межкомнатная дверь 520.121 ЭКО-шпон Дуб серый 800*200 | шт | 1 |  |  | 1
| 180 | Установка рейки-добора | шт | 2 |  |  | 1
| 181 | Добор дверной коробки телескопический Тренто/бергамо 2070x100x10 мм ПВХ цвет дуб | шт | 2 |  |  | 1
| 182 | Установка и крепление наличников | м | 4.8 |  |  | 1
| 183 | Наличник плоский телескоп. 75*10*2150мм. ЭКО-шпон Дуб серый FL | шт | 5 |  |  | 1
| 184 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0.9 |  |  | 1
| 185 | Порог алюминиевый с резиновой накладкой 900х40 мм | шт | 1 |  |  | 1
| 186 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 28 |  |  | 1
| 187 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | м2 | 23.5 |  |  | 1
| 188 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | м2 | 23.5 |  |  | 1
| 189 | Влагостойкий ламинат с фаской 10 мм 33 класс | м2 | 24 |  |  | 1
| 190 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 28 |  |  | 1
| 191 | Плинтус напольный с комплектующими | м | 28.3 |  |  | 1
Раздел 8. Кабинет 2 (потолок, пол - 24,3 м2, стены - 54,2 м2) | [7 empty] | Раздел 8. Кабинет 2 (потолок, пол - 24,3 м2, стены - 54,2 м2)
| 192 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: потолков КОРОБ | м2 | 4 |  |  | 1
| 193 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску КОРОБ | м2 | 4 |  |  | 1
| 194 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 54.2 |  |  | 1
| 195 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 10.84 |  |  | 1
| 196 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (ШПАКЛЕВКА 2 слоя) ШПАКЛЕВКА | м2 | 54.2 |  |  | 1
| 197 | Готовая шпаклевка Danogips SuperFinish | кг | 216.8 |  |  | 1
| 198 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 54.2 |  |  | 1
| 199 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | м2 | 54.2 |  |  | 1
| 200 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | м2 | 54.2 |  |  | 1
| 201 | Обои флизелиновые под покраску антивандальные 10х1,06 м | рулон | 6 |  |  | 1
| 202 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой | м2 | 54.2 |  |  | 1
| 203 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой | м2 | 54.2 |  |  | 1
| 204 | Краска для обоев и стен акриловая Dulux белая (база BW) + колеровка | кг | 16 |  |  | 1
| 205 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 1.6 |  |  | 1
| 206 | Заполнение наружных и внутренних проемов в монолитных железобетонных стенах дверными блоками с установкой приборов и наличников с одной стороны при площади проема: до 3 м2 | м2 | 1.6 |  |  | 1
| 207 | Межкомнатная дверь 520.121 ЭКО-шпон Дуб серый 800*200 | шт | 1 |  |  | 1
| 208 | Установка рейки-добора | шт | 2 |  |  | 1
| 209 | Добор дверной коробки телескопический Тренто/бергамо 2070x100x10 мм ПВХ цвет дуб | шт | 2 |  |  | 1
| 210 | Установка и крепление наличников | м | 4.8 |  |  | 1
| 211 | Наличник плоский телескоп. 75*10*2150мм. ЭКО-шпон Дуб серый FL | шт | 5 |  |  | 1
| 212 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0.9 |  |  | 1
| 213 | Порог алюминиевый с резиновой накладкой 900х40 мм | шт | 1 |  |  | 1
| 214 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 20.2 |  |  | 1
| 215 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | м2 | 24.3 |  |  | 1
| 216 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | м2 | 24.3 |  |  | 1
| 217 | Влагостойкий ламинат с фаской 10 мм 33 класс | м2 | 25 |  |  | 1
| 218 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 20.2 |  |  | 1
| 219 | Плинтус напольный с комплектующими | м | 22.5 |  |  | 1
| 220 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей | м2 | 54.2 |  |  | 1
| 221 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 54.2 |  |  | 1
| 222 | Потолочная плита Armstrong 600x600x12 мм с комплектующими | м2 | 55.826 |  |  | 1
Раздел 9. Кухня (пол, потолок - 11,3 м2, стены - 38,4 м2) | [7 empty] | Раздел 9. Кухня (пол, потолок - 11,3 м2, стены - 38,4 м2)
| 223 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 38.4 |  |  | 1
| 224 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | м2 | 38.4 |  |  | 1
| 225 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (ШПАКЛЕВКА 2 слоя) ШПАКЛЕВКА | м2 | 38.4 |  |  | 1
| 226 | Готовая шпаклевка Danogips SuperFinish | кг | 153.6 |  |  | 1
| 227 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 7.68 |  |  | 1
| 228 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | м2 | 38.4 |  |  | 1
| 229 | Обои флизелиновые под покраску антивандальные 10х1,06 м | рулон | 5 |  |  | 1
| 230 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой | м2 | 38.4 |  |  | 1
| 231 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой | м2 | 38.4 |  |  | 1
| 232 | Краска для обоев и стен акриловая Dulux белая (база BW) + колеровка | кг | 11 |  |  | 1
| 233 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 14 |  |  | 1
| 234 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 14 |  |  | 1
| 235 | Плинтус напольный с комплектующими | м | 15 |  |  | 1
| 236 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | м2 | 11.3 |  |  | 1
| 237 | Обеспыливание поверхности | м2 | 11.3 |  |  | 1
| 238 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | м2 | 11.3 |  |  | 1
| 239 | Наливной пол Litokol S50 2-100 мм 20 кг | шт | 4.6 |  |  | 1
| 240 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 2.26 |  |  | 1
| 241 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 11.3 |  |  | 1
| 242 | Керамогранит 60х60 см серый Gracia ceramika | м2 | 11.5 |  |  | 1
| 243 | Клей для плитки C1T 25 кг Церезит СМ 11 PRO | кг | 135 |  |  | 1
| 244 | Цементная затирка 1-10 мм серый сланец 1 кг Церезит CE 40 | кг | 1.5 |  |  | 1
| 245 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 2.26 |  |  | 1
| 246 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 1.6 |  |  | 1
| 247 | Заполнение наружных и внутренних проемов в монолитных железобетонных стенах дверными блоками с установкой приборов и наличников с одной стороны при площади проема: до 3 м2 | м2 | 1.6 |  |  | 1
| 248 | Межкомнатная дверь 520.121 ЭКО-шпон Дуб серый 800*200 | шт | 1 |  |  | 1
| 249 | Установка рейки-добора | шт | 2 |  |  | 1
| 250 | Добор дверной коробки телескопический Тренто/бергамо 2070x100x10 мм ПВХ цвет дуб | шт | 2 |  |  | 1
| 251 | Установка и крепление наличников | м | 4.8 |  |  | 1
| 252 | Наличник плоский телескоп. 75*10*2150мм. ЭКО-шпон Дуб серый FL | шт | 5 |  |  | 1
| 253 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0.9 |  |  | 1
| 254 | Порог алюминиевый с резиновой накладкой 900х40 мм | шт | 1 |  |  | 1
| 255 | Замена элементов облицовки потолков: реечных без замены каркаса | м2 | 11.3 |  |  | 1
| 256 | Потолочная плита Armstrong 600x600x12 мм | м2 | 12 |  |  | 1
Раздел 10. Кабинет 3 (потолок, пол - 10,4 м2, стены 37,8 м2) | [7 empty] | Раздел 10. Кабинет 3 (потолок, пол - 10,4 м2, стены 37,8 м2)
| 257 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 37.8 |  |  | 1
| 258 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | м2 | 37.8 |  |  | 1
| 259 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (ШПАКЛЕВКА 2 слоя) ШПАКЛЕВКА | м2 | 43.8 |  |  | 1
| 260 | Готовая шпаклевка Danogips SuperFinish | кг | 175.2 |  |  | 1
| 261 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 8.76 |  |  | 1
| 262 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | м2 | 37.8 |  |  | 1
| 263 | Обои флизелиновые под покраску антивандальные 10х1,06 м | рулон | 5 |  |  | 1
| 264 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: потолков КОРОБ | м2 | 6 |  |  | 1
| 265 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску КОРОБ | м2 | 6 |  |  | 1
| 266 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой | м2 | 43.8 |  |  | 1
| 267 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой | м2 | 43.8 |  |  | 1
| 268 | Краска для обоев и стен акриловая Dulux белая (база BW) + колеровка | кг | 13 |  |  | 1
| 269 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | шт | 5 |  |  | 1
| 270 | Светильник офисный Призма 36 Вт LED 6500 К 595х595х19 мм | шт | 5 |  |  | 1
| 271 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 1.6 |  |  | 1
| 272 | Заполнение наружных и внутренних проемов в монолитных железобетонных стенах дверными блоками с установкой приборов и наличников с одной стороны при площади проема: до 3 м2 | м2 | 1.6 |  |  | 1
| 273 | Межкомнатная дверь 520.121 ЭКО-шпон Дуб серый 800*200 | шт | 1 |  |  | 1
| 274 | Установка рейки-добора | шт | 2 |  |  | 1
| 275 | Добор дверной коробки телескопический Тренто/бергамо 2070x100x10 мм ПВХ цвет дуб | шт | 2 |  |  | 1
| 276 | Установка и крепление наличников | м | 4.8 |  |  | 1
| 277 | Наличник плоский телескоп. 75*10*2150мм. ЭКО-шпон Дуб серый FL | шт | 5 |  |  | 1
| 278 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0.9 |  |  | 1
| 279 | Порог алюминиевый с резиновой накладкой 900х40 мм | шт | 1 |  |  | 1
| 280 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 20.3 |  |  | 1
| 281 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | м2 | 10.4 |  |  | 1
| 282 | Обеспыливание поверхности | м2 | 10.4 |  |  | 1
| 283 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | м2 | 10.4 |  |  | 1
| 284 | Наливной пол Litokol S50 2-100 мм 20 кг | шт | 4 |  |  | 1
| 285 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 2.08 |  |  | 1
| 286 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 10.4 |  |  | 1
| 287 | Керамогранит 60х60 см серый Gracia ceramika | м2 | 10.608 |  |  | 1
| 288 | Клей для плитки C1T 25 кг Церезит СМ 11 PRO | кг | 128 |  |  | 1
| 289 | Цементная затирка 1-10 мм серый сланец 1 кг Церезит CE 40 | кг | 1.5 |  |  | 1
| 290 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 20.3 |  |  | 1
| 291 | Плинтус напольный с комплектующими | м | 20.503 |  |  | 1
| 292 | Замена элементов облицовки потолков: реечных без замены каркаса | м2 | 10.4 |  |  | 1
| 293 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей | м2 | 10.4 |  |  | 1
| 294 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 10.4 |  |  | 1
| 295 | Потолочная плита Armstrong 600x600x12 мм с комплектующими | м2 | 11 |  |  | 1
Раздел 11. Кабинет 5 (потолок, пол - 26,2 м2, стены - 46,8 м2) | [7 empty] | Раздел 11. Кабинет 5 (потолок, пол - 26,2 м2, стены - 46,8 м2)
| 296 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 46.8 |  |  | 1
| 297 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | м2 | 46.8 |  |  | 1
| 298 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (ШПАКЛЕВКА 2 слоя) ШПАКЛЕВКА | м2 | 54.8 |  |  | 1
| 299 | Готовая шпаклевка Danogips SuperFinish | кг | 219.2 |  |  | 1
| 300 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 10.96 |  |  | 1
| 301 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | м2 | 46.8 |  |  | 1
| 302 | Обои флизелиновые под покраску антивандальные 10х1,06 м | рулон | 6 |  |  | 1
| 303 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: потолков КОРОБ | м2 | 8 |  |  | 1
| 304 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску КОРОБ | м2 | 8 |  |  | 1
| 305 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой | м2 | 54.8 |  |  | 1
| 306 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой | м2 | 54.8 |  |  | 1
| 307 | Краска для обоев и стен акриловая Dulux белая (база BW) + колеровка | кг | 16 |  |  | 1
| 308 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 1.6 |  |  | 1
| 309 | Заполнение наружных и внутренних проемов в монолитных железобетонных стенах дверными блоками с установкой приборов и наличников с одной стороны при площади проема: до 3 м2 | м2 | 1.6 |  |  | 1
| 310 | Межкомнатная дверь 520.121 ЭКО-шпон Дуб серый 800*200 | шт | 1 |  |  | 1
| 311 | Установка рейки-добора | шт | 2 |  |  | 1
| 312 | Добор дверной коробки телескопический Тренто/бергамо 2070x100x10 мм ПВХ цвет дуб | шт | 2 |  |  | 1
| 313 | Установка и крепление наличников | м | 4.8 |  |  | 1
| 314 | Наличник плоский телескоп. 75*10*2150мм. ЭКО-шпон Дуб серый FL | шт | 5 |  |  | 1
| 315 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0.9 |  |  | 1
| 316 | Порог алюминиевый с резиновой накладкой 900х40 мм | шт | 1 |  |  | 1
| 317 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 18.2 |  |  | 1
| 318 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | м2 | 26.2 |  |  | 1
| 319 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | м2 | 26.2 |  |  | 1
| 320 | Влагостойкий ламинат с фаской 10 мм 33 класс | м2 | 27 |  |  | 1
| 321 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 18.2 |  |  | 1
| 322 | Плинтус напольный с комплектующими | м | 20 |  |  | 1
| 323 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей | м2 | 26.2 |  |  | 1
| 324 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 26.2 |  |  | 1
| 325 | Потолочная плита Armstrong 600x600x12 мм с комплектующими | м2 | 27 |  |  | 1
Раздел 12. Кабинет 6 (стены - 65,2 м2, потолок, пол - 33,1 м2) | [7 empty] | Раздел 12. Кабинет 6 (стены - 65,2 м2, потолок, пол - 33,1 м2)
| 326 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 65.2 |  |  | 1
| 327 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | м2 | 65.2 |  |  | 1
| 328 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (ШПАКЛЕВКА 2 слоя) ШПАКЛЕВКА | м2 | 65.2 |  |  | 1
| 329 | Готовая шпаклевка Danogips SuperFinish | кг | 260.8 |  |  | 1
| 330 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 13.04 |  |  | 1
| 331 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | м2 | 65.2 |  |  | 1
| 332 | Обои флизелиновые под покраску антивандальные 10х1,06 м | рулон | 8 |  |  | 1
| 333 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой | м2 | 65.2 |  |  | 1
| 334 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой | м2 | 65.2 |  |  | 1
| 335 | Краска для обоев и стен акриловая Dulux белая (база BW) + колеровка | кг | 19 |  |  | 1
| 336 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | шт | 7 |  |  | 1
| 337 | Светильник офисный Призма 36 Вт LED 6500 К 595х595х19 мм | шт | 7 |  |  | 1
| 338 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 1.6 |  |  | 1
| 339 | Заполнение наружных и внутренних проемов в монолитных железобетонных стенах дверными блоками с установкой приборов и наличников с одной стороны при площади проема: до 3 м2 | м2 | 1.6 |  |  | 1
| 340 | Межкомнатная дверь 520.121 ЭКО-шпон Дуб серый 800*200 | шт | 1 |  |  | 1
| 341 | Установка рейки-добора | шт | 2 |  |  | 1
| 342 | Добор дверной коробки телескопический Тренто/бергамо 2070x100x10 мм ПВХ цвет дуб | шт | 2 |  |  | 1
| 343 | Установка и крепление наличников | м | 4.8 |  |  | 1
| 344 | Наличник плоский телескоп. 75*10*2150мм. ЭКО-шпон Дуб серый FL | шт | 5 |  |  | 1
| 345 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0.9 |  |  | 1
| 346 | Порог алюминиевый с резиновой накладкой 900х40 мм | шт | 1 |  |  | 1
| 347 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 24.1 |  |  | 1
| 348 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | м2 | 33.1 |  |  | 1
| 349 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | м2 | 33.1 |  |  | 1
| 350 | Влагостойкий ламинат с фаской 10 мм 33 класс | м2 | 34 |  |  | 1
| 351 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 24.1 |  |  | 1
| 352 | Плинтус напольный с комплектующими | м | 24.4 |  |  | 1
| 353 | Замена элементов облицовки потолков: реечных без замены каркаса | м2 | 33.1 |  |  | 1
| 354 | Потолочная плита Armstrong 600x600x12 мм | м2 | 34 |  |  | 1
Раздел 13. Котельная | [7 empty] | Раздел 13. Котельная
| 355 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей | м2 | 3 |  |  | 1
| 356 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 3 |  |  | 1
| 357 | Потолочная плита Armstrong 600x600x12 мм с комплектующими | м2 | 3.9 |  |  | 1
| 358 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | шт | 1 |  |  | 1
| 359 | Светильник офисный Призма 36 Вт LED 6500 К 595х595х19 мм | шт | 1 |  |  | 1
| 360 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 9.2 |  |  | 1
| 361 | Краска для обоев и стен акриловая Dulux белая (база BW) + колеровка | кг | 3 |  |  | 1
| 362 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 1.84 |  |  | 1
Раздел 14. Комната на 1 этаже | [7 empty] | Раздел 14. Комната на 1 этаже
| 363 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (ШПАКЛЕВКА 2 слоя) ШПАКЛЕВКА | м2 | 42.1 |  |  | 1
| 364 | Готовая шпаклевка Danogips SuperFinish | кг | 168.4 |  |  | 1
| 365 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 8.42 |  |  | 1
| 366 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 42.1 |  |  | 1
| 367 | Краска для обоев и стен акриловая Dulux белая (база BW) + колеровка | кг | 12.6 |  |  | 1
| 368 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT 17 PRO | кг | 8.42 |  |  | 1
| 369 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 1.6 |  |  | 1
| 370 | Заполнение наружных и внутренних проемов в монолитных железобетонных стенах дверными блоками с установкой приборов и наличников с одной стороны при площади проема: до 3 м2 | м2 | 1.6 |  |  | 1
| 371 | Межкомнатная дверь 520.121 ЭКО-шпон Дуб серый 800*200 | шт | 1 |  |  | 1
| 372 | Установка рейки-добора | шт | 2 |  |  | 1
| 373 | Добор дверной коробки телескопический Тренто/бергамо 2070x100x10 мм ПВХ цвет дуб | шт | 2 |  |  | 1
| 374 | Установка и крепление наличников | м | 4.8 |  |  | 1
| 375 | Наличник плоский телескоп. 75*10*2150мм. ЭКО-шпон Дуб серый FL | шт | 5 |  |  | 1
| 376 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0.9 |  |  | 1
| 377 | Порог алюминиевый с резиновой накладкой 900х40 мм | шт | 1 |  |  | 1
Раздел 15. Вывоз мусора | [7 empty] | Раздел 15. Вывоз мусора
| 378 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 13.9 |  |  | 1
| 379 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 13.9 |  |  | 1
| 380 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 13.9 |  |  | 1
| 381 | Перевозка грузов IV класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | 1т груза | 13.9 |  |  | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]