Приложение № 3 к договору

от _____________ № _______________________

Регламент

взаимодействия Исполнителя и Заказчика (далее – Регламент)

Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия АО «НЭСК»
(далее – Заказчик) и _____________________ (далее – Исполнитель) при производстве электромонтажных работ потребителям Заказчика, а также определяет порядок учета и движения номерных пломб и (или) знаков визуального контроля (далее – пломбы).

- Порядок взаимодействия Исполнителя и Заказчика при ограничении режима электропотребления потребителям Заказчика.

  - Заказчик, по мере необходимости, в срок не позднее, чем за 3 дня до даты введения приостановления (ограничения) режима потребления, направляет Исполнителю на адрес электронной почты _______________________________, с последующим предоставлением на бумажном носителе, Реестр на ограничение (Приложение 1 к Регламенту) (в договоре поименована – реестр).

  - Исполнитель выполняет организационно-технические мероприятия, необходимые для введения приостановления (ограничения )электроэнергии в отношении точки поставки потребителя Заказчика, в соответствии с Реестром на ограничение Заказчика, указанного в п. 1.1. настоящего Регламента.

  - Дата выполнения работ по приостановлению (ограничению) ограничения электроэнергии указывается Заказчиком в Реестре на ограничение 
(Приложение 1 к Регламенту) Исполнителем.

  - При введении приостановления (ограничения) режима потребления Исполнитель составляет Акт ограничения режима потребления
(Приложение 2 к Регламенту).

  - Акт ограничения режима потребления составляется
в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается потребителю, второй в соответствии с п. 1.6. Регламента направляется Заказчику для контроля исполнения Реестра на ограничение, третий остается у Исполнителя. Каждый экземпляр Акта ограничения режима потребления подписывается представителем Исполнителя и Потребителем. В случае отказа Потребителя от подписания акта (либо его отсутствие при введении ограничения) в акте делается соответствующая запись.

  - Заполненные и подписанные Акты ограничения режима потребления должны быть направлены Заказчику на адрес электронной почты, с которой был направлен соответствующий реестр (Приложение 9 к Регламенту) течение 1 (одного) рабочего дня со дня введения ограничения, с последующим предоставлением на бумажном носителе.

  - В случае если приостановление (ограничение) режима потребления не было введено, Исполнитель не позднее 1 рабочего дня со дня, когда такое приостановление (ограничение) должно было быть введено, направляет Заказчику на адрес электронной почты, с которой был направлен соответствующий реестр (Приложение 9 к Регламенту), Акт ограничения режима потребления с указанием причины, по которой не было введено приостановление (ограничение), и показания приборов учета на дату приостановления (ограничения), указанную в Реестре на ограничение, с последующим предоставлением данного акта на бумажном носителе.

  - Заказчик, после устранения потребителем оснований для введения приостановления (ограничения) режима электропотребления, направляет Исполнителю на адрес электронной почты ___________________________, с последующим предоставлением на бумажном носителе, Реестр на возобновление (Приложение 3 к Регламенту).

  - Исполнитель после получения от Заказчика Реестра на возобновление, указанный п. 1.8 Регламента, выполняет организационно-технические мероприятия, необходимые для возобновления снабжения электрической энергией потребителя, в отношении точки поставки, которой было введено ограничение режима электропотребления.

Под возобновлением режима потребления электроэнергии понимается отмена полного ограничения режима электропотребления потребителя.

  - Дата оказания услуги по возобновлению режима потребления электрической энергии указывается в Реестре на возобновление (Приложение 3 к Регламенту).

  - При возобновлении режима потребления электрической энергии Исполнитель составляет Акт о возобновлении режима потребления (Приложение 4 к Регламенту).

  - Акт о возобновлении режима потребления составляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается потребителю, второй в соответствии с п. 1.13. Регламента направляется Заказчику для контроля исполнения Реестра на возобновления, третий остается у Исполнителя. Каждый экземпляр Акта о возобновлении режима потребления подписывается представителем Исполнителя и потребителем. В случае отказа потребителя от подписания акта (либо его отсутствие при возобновлении электропотребления) в акте делается соответствующая запись.

  - Заполненные и подписанные Акты о возобновлении режима потребления должны быть направлены Заказчику на адрес электронной почты, с которой был направлен соответствующий реестр (Приложение 9 к Регламенту) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возобновления режима электропотребления, с последующим предоставлением на бумажном носителе.

  - В случае если возобновление режима электропотребления не было осуществлено, Исполнитель не позднее 1 рабочего дня со дня, когда такое возобновление должно было быть выполнено, направляет Заказчику на адрес электронной почты, с которой был направлен соответствующий реестр (Приложение 9 к Регламенту), Акт о возобновлении режима потребления с указанием причины, по которой не было выполнено возобновление режима электропотребления, и показания приборов учета (при технической возможности) на дату возобновления режима электропотребления, указанную в Реестре на возобновление, с последующим предоставлением данного акта на бумажном носителе.

  - Исполнитель, не исполнивший и (или) ненадлежащим образом, исполнивший Реестр на возобновление несет ответственность перед Заказчиком в объеме расходов, понесенных Заказчиком за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанности по возобновлению режима электропотребления потребителю.

  - В случае устранения Потребителем причины, повлекшей введение ограничения (погашение дебиторской задолженности или предоставление гарантий оплаты), до указанной в Реестре на ограничение даты, на которую запланировано ограничение, Заказчик обязан незамедлительно направить Исполнителю на адрес электронной почты ________________________________, с последующим предоставлением на бумажном носителе, Реестра на отмену (Приложение 6 к Регламенту).

  - Заказчик по истечению 30 календарных дней от даты введения приостановления (ограничения) режима электропотребления Потребителю в соответствии с п. 1.2 настоящего Регламента может направить Исполнителю информацию в соответствии с п. 1.1 на проверку самовольного подключения Потребителя при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения ему ограничения режима электропотребления.

1.17.1 В случае выявления факта самовольного подключения Потребителя при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения ему ограничения режима электропотребления Исполнитель выполняет организационно-технические мероприятия, необходимые для введения повторного ограничения электроэнергии в отношении точки поставки Потребителя Заказчика и так же осуществляет:

а) Составление Акт проверки ранее введенного Ограничения режима потребления (Приложение 5 к Регламенту).

б) Фотофиксацию:

- показаний расчётного прибора учета;

- установленной пломбы (в случае ее установки при повторном введении ограничения);

- схемы разрыва электрической цепи.

1.17.2 Акт проверки ранее введенного ограничения режима потребления и фотоматериалы (с указанием в наименовании файла номера договора энергоснабжения/лицевого счета) должны быть направлены Заказчику на адрес электронной почты, с которой был направлен соответствующий реестр 
(Приложение 9 к Регламенту) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня осуществления проверки, с последующим предоставлением на бумажном носителе.

- Порядок учета и движения номерных пломб.

  - Исполнитель обязан назначить лицо, ответственное за учет и движение пломб.

  - Для получения пломб Исполнитель направляет своего представителя с доверенностью на получение товарно-материальных ценностей. Сдав доверенность, представитель Исполнителя получает по ней пломбировочный материал. Выдача пломб осуществляется по Акту приему-передачи (приложение 8 к Регламенту), подписанный ответственными лицами.

  - Исполнитель обязан обеспечить сохранность переданных ему пломб и не вправе передавать пломбы третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

  - Установка пломб фиксируется при оформлении акта:

- ограничения режима потребления (Приложение 2 к Регламенту) (при необходимости);

- возобновления режима потребления (Приложение 4 к Регламенту)
(при необходимости);

  - В случае выявления утери или намеренной порчи пломб Исполнителем составляется Акт бракованных, утерянных или непреднамеренно испорченных пломб (Приложение 7 к Регламенту), с приложением объяснительной записки сотрудника Исполнителя, утерявшего или испортившего пломбировочный материал. Наличие объяснительной записки является обязательным. Один экземпляр акта передается Заказчику.

  - В случае выявления бракованных пломб (изначально защелкнутые, треснутые, полностью или частично сработанные, с повреждениями и т.п.) составляется Акт бракованных, утерянных или непреднамеренно испорченных пломб (Приложение 7 к Регламенту).

  - Запрещается оставлять использованные пломбы на местах их установки.

  - Один раз в полгода должна проводиться сверка наличия пломб. Данная сверка проводится материально-ответственными лицами Заказчика и Исполнителя.

    - В ходе сверки проверяется количество пломб:

- по бухгалтерскому учету;

- на складе Исполнителя;

- на подотчете материально-ответственного лица;

- на «руках» персонала;

Приложения:

- Форма Реестра на ограничение.

- Форма Акта ограничения режима потребления.

- Форма Реестра на возобновление.

- Формы Акта возобновления режима потребления.

- Форма Акта проверки ранее введенного Ограничения режима потребления.

- Форма Реестра на отмену.

- Форма Акта бракованных, утерянных или непреднамеренно испорченных пломб.

- Форма Акта приема-передачи пломбировочного материала.

- Структурные подразделения заказчика.

| ЗАКАЗЧИК: АО «НЭСК» | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Директор по работе с потребителями |  |
| _______________ /В.П. Колесников/ | __________________ /_________________/ |
| мп | мп |