Приложение № 5

к договору подряда от «____» _____________ 2022 г. № ______

Регламент

взаимодействия Подрядчика и Заказчика (далее – Регламент)

Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия АО «НЭСК», филиалов АО «НЭСК» (далее – Заказчик), и Подрядчика при производстве работ по установке шкафов УСПД в многоквартирных домах, расположенных в зоне деятельности АО «НЭСК» как гарантирующего поставщика.

- Порядок взаимодействия при производстве работ по установке шкафов УСПД.

  - Работы выполняются в соответствии с заявками Заказчика на выполнение работ по установке шкафов УСПД. Уполномоченный представитель Заказчика, по мере необходимости в выполнении работ, передает Подрядчику Заявку по форме Приложения 1, подписанную и скрепленную печатью Заказчика, в двух экземплярах. В заявке содержится поадресный перечень МКД. В течение одного рабочего дня с момента ее получения Заявка подписывается Исполнителем и один экземпляр возвращается Заказчику.

  - На основании полученной Заявки на выполнение работ от Заказчика, Подрядчик формирует Заявку на отпуск материалов по форме Приложения 2. На основании согласованной руководителем филиала Заявки на отпуск материалов осуществляется отпуск материалов Подрядчику.

  - Заказчик формирует и передает Накладную на отпуск материалов по форме – М-15 (унифицированная форма) в двух экземплярах подписанные и скрепленные печатью Заказчика вместе с оборудованием Заказчика. Подрядчик в момент предоставления Заказчиком формы М-15 отмечает факт получения материалов Заказчика, после чего подписывает, скрепляет печатью и возвращает Заказчику один экземпляр формы М-15, второй оставляет у себя.

  - Подрядчик несет ответственность за сохранность полученных материалов с момента их получения от Заказчика до момента сдачи работ.

  - После подачи Заявки Заказчик согласовывает с исполнителем коммунальных услуг (лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом) допуск Подрядчика к месту проведения работ путем направления официального обращения (Приложение 3).

  - Подрядчик самостоятельно согласовывает с владельцем электросетевого хозяйства (лицом осуществляющим управление многоквартирным домом) точную дату и время проведения совместного с представителем Заказчика обследования, а также точную дату и время выполнения работ по установке шкафов устройств сбора и передачи данных (шкафов УСПД) с оформлением необходимых для этого документов, включая подписание с владельцами объектов электросетевого хозяйства, к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики которых технологически присоединены энергопринимающие устройства, в которых будут производиться работы, соответствующих соглашений.

  - По результатам проведенного обследования Подрядчик определяет необходимый объем материалов для выполнения работ, составляет Ведомость объемов работ/материалов по форме Приложения 5, подписывает, скрепляет печатью Подрядчика и направляет ее в адрес Заказчика.

  - Заказчик утверждает путем подписания и скрепления печатью полученную от Подрядчика Ведомость объемов работ/материалов в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения, либо направляет Подрядчику отказ от подписания Ведомости с указанием объема материалов, требуемого для проведения работ. Подрядчик, получив отказ от подписания Ведомости, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения предоставляет Заказчику письменное согласие на выполнение работ с учетом объема материала, отраженного в отказе от подписания Ведомости, либо письменный отказ от выполнения работ по Заявке.

  - В случае предоставления Подрядчиком письменного согласия на выполнение работ с учетом объема материала, отраженного в отказе от подписания Ведомости, либо непредоставления Заказчику письменного отказа от выполнения работ по Заявке в срок, указанный в пункте 1.8., Ведомость считается согласованной Сторонами, на объем материалов, отраженный в отказе от подписания Ведомости. При несогласовании Сторонами Ведомости Подрядчик обязан возвратить Заказчику оборудование, полученное для выполнения работ по несогласованному объекту, по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Подрядчиком письменного отказа от выполнения работ по Заявке.

  - Подрядчик самостоятельно определяет место установки шкафа УСПД в соответствии с техническими требованиями к установке шкафа УСПД (Приложение 4) и разрабатывает рабочую документацию на установку шкафа УСПД, следующего содержания: характеристики МКД, результаты замеров уровня радиосигнала, место установки шкафа УСПД, схема подключения.

  - В случае необходимости установки шкафов УСПД в трансформаторной подстанции (далее-ТП), место установки Подрядчик согласовывает с владельцами ТП с привлечением филиалов Заказчика.

  - Работы по установке шкафа УСПД выполняются Подрядчиком в каждом конкретном случае (по соответствующей Заявке) в следующие сроки:

- начальный срок – дата подачи Заказчиком Заявки;

- конечный срок – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подачи Заказчиком Заявки.

  - По окончании установки шкафа УСПД Подрядчик:

- проверяет наличие питания на оборудовании (индикация на УСПД и приборе учета собственных нужд, установленного в шкафу УСПД);

- выполняет первичную настройку УСПД в соответствии с Приложением 6;

- информирует (по телефону) сотрудников структурного подразделения Заказчика, осуществляющих эксплуатацию верхнего уровня ИСУЭ, о смонтированном шкафе УСПД с указанием адреса установки, серийного номера УСПД, а также номера, установленной в УСПД SIM-карты;

- получает подтверждение (по телефону) от сотрудников структурного подразделения Заказчика, осуществляющих эксплуатацию верхнего уровня ИСУЭ, о том, что смонтированный УСПД успешно опрошен программно-аппаратным комплексом (ПАК) верхнего уровня, настроен верно в части работы по APN сети для связи с ПАК верхнего уровня ИСУЭ, и имеет корректные настройки радио модема для опроса приборов учета, в т.ч. установленного в шкафе УСПД прибора учета собственных нужд;

  - Подрядчик в течение 7 (семи) календарных дней с даты завершения работ должен предоставить Заказчику следующие документы:

- акт сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2) по каждому установленному шкафу УСПД в соответствии с Заявкой (в 2-х экземплярах);

- справку о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3) по каждому установленному шкафу УСПД в соответствии с Заявкой (в 2-х экземплярах);

-рабочую документацию на установку шкафа УСПД по каждому установленному шкафу УСПД;

- Акт выполненных работ (Приложение 7);

- счет на оплату выполненных работ;

- счет-фактуру;

- отчет о расходовании материалов заказчика (по форме Приложения 10);

- реестр установленных шкафов УСПД по Заявке (по форме по форме Приложения 11);

- Акт монтажа шкафа УСПД (по форме Приложения 8) (в 2-х экземплярах);

- Акт установки шкафа УСПД (по форме Приложения 9) (в 2-х экземплярах).

  - Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения от Подрядчика в полном объеме документов, указанных в пункте 1.14.

  - Работы считаются принятыми в каждом конкретном случае (по соответствующей заявке) с момента подписания Сторонами без замечаний актов сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2) по каждому установленному шкафу УСПД в соответствии с Заявкой, справок о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3) по каждому установленному шкафу УСПД в соответствии с Заявкой, Сводного акта выполненных работ по Заявке. Кроме того, в процессе приемки выполненных работ Сторонами по каждому установленному шкафу УСПД в соответствии с Заявкой осуществляется допуск в эксплуатацию шкафа УСПД. Допуск в эксплуатацию шкафа УСПД осуществляется специально созданной приемочной комиссией, которая состоит из представителей осуществляется представителями Заказчика/филиалов Заказчика и представителя Подрядчика, и заканчивается подписанием Заказчиком ранее представленного Подрядчиком Акта монтажа шкафа УСПД. Стоимость работ в Акте отображается в ценах текущего периода и формирует первоначальную стоимость шкафа УСПД.

  - В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик и Подрядчик составляют акт выявленных замечаний с планом мероприятий по устранению замечаний, с установлением срока для устранения выявленных Заказчиком недостатков. Подрядчик обязан устранить все выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком в акте выявленных замечаний, и повторно сдать результат выполненных работ Заказчику.

  - В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков результата выполненных работ в установленные Заказчиком сроки, Заказчик вправе устранить недостатки за свой счет и потребовать от Подрядчика возмещения расходов по устранению выявленных недостатков. Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан возместить Заказчику все расходы по устранению выявленных недостатков в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.

  - Заказчик составляет Акт допуска прибора учета, установленного в шкафу УСПД, с обязательным опломбированием и фотофиксацией номера шкафа и серийного номера УСПД.

  - Заказчик выполняет опломбировку шкафа УСПД.

  - Заказчик подписывает с исполнителем коммунальных услуг (лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом) Акт установки УСПД (Приложение 9). Один экземпляр остается у Заказчика, второй передается лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом.

  - Заказчик оформляет с исполнителем коммунальных услуг (лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом) дополнительное соглашение к договору энергоснабжения (купли-продажи) о вычитаемой группе.

  - В случае, если работы не были выполнены, Подрядчик не позднее 1 рабочего дня со дня, когда такие работы должны были быть выполнены, направляет Заказчику информацию с указанием причин, по которым не были выполнены работы.

  - После проведения работ по монтажу, шкаф УСПД должен быть закрыт на ключ. Ключи от шкафа УСПД с маркировкой места установки (адрес) и инвентарного номера шкафа должны быть переданы представителю Заказчика с комплектом документов (формуляр; паспорт на каждый из компонентов; комплект электрических схем соединений компонентов; свидетельства о метрологической поверке (паспорта, формуляры с отметками о метрологической поверке).

  - Ежеквартально, в рамках плановой инвентаризации, Заказчик совместно с представителем Подрядчика проводит инвентаризацию остатков материалов, переданных Подрядчику с оформлением Инвентаризационной описи по форме ИНВ-3, скрепленной подписями и печатями Заказчика и Подрядчика. В случае выявления недостачи пересортицы давальческих материалов результаты инвентаризации оформляются Сличительной ведомостью результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей по форме ИНВ-19. Подрядчик компенсирует Заказчику денежными средствами исходя из рыночной стоимости утраченных материалов или путем проведения зачета взаимных требований в счет задолженности за услуги по монтажу УСПД.

  - Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами без замечаний документов, указанных в пункте 1.16.

  - Дефекты, возникшие в гарантийный период, должны быть устранены Подрядчиком в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента заявления о них Заказчиком. Заявка, направляемая по телефону, считается поданной надлежащим образом.

Приложения:

- Форма заявки на установку УСПД.

- Форма заявки на отпуск материалов.

- Форма обращения в управляющую компанию.

- Технические требования к установке шкафа УСПД.

- Ведомость объемов работ/материалов.

- Инструкция первичной настройки УСПД.

- Форма Акта выполненных работ.

- Форма Акта монтажа шкафа УСПД.

- Форма Акта установки УСПД.

- Форма Отчета о расходовании материалов Заказчика.

- Форма реестра установленных шкафов УСПД.

| - Подрядчик: - _____________________/__________/ - М.П. | - Заказчик: - АО «НЭСК» - Директор по техническим вопросам - _____________________/В.В. Рюмин/ - М.П. |
| --- | --- |