## вентиляция
№ | Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость услуги, с НДС (рублей)
Работы по монтажу систем вентиляции
1 | Монтаж приточно-вытяжной установки (без электроподкдючения и автоматики) | шт. | 13548
2 | Монтаж приточной установки (без электроподкдючения и автоматики) | шт. | 10839
3 | Монтаж вентилятора канального, прямоугольного (без электроподкдючения) | шт. | 5420
4 | Монтаж вентилятора канального, круглого (без электроподкдючения) | шт. | 2709
5 | Монтаж вентилятора радиального (без электроподкдючения) | шт. | 6774
6 | Монтаж вентилятора крышного на существующий узел прохода (без электроподкдючения) | шт. | 10839
7 | Монтаж компрессорно-конденсаторного блока (без электроподкдючения и автоматики) | шт. | 20322
8 | Монтаж клапана воздушного с электроприводом (без электроподкдючения и автоматики) | шт. | 949
9 | Монтаж решетки алюминиевой нерегулируемой | шт. | 407
10 | Монтаж дефлектора на существующий узел прохода | шт. | 1355
11 | Монтаж зонтика вытяжного | шт. | 407
12 | Монтаж шумоглушителя | шт. | 678
13 | Монтаж клапана обратного | шт. | 271
14 | Монтаж клапана противопожарного канального (без электроподкдючения и автоматики) | шт. | 949
15 | Монтаж заслонки с ручным управлением | шт. | 407
16 | Монтаж диффузора вытяжного/приточного | шт. | 204
17 | Монтаж приточно-вытяжного диффузора четырехстороннего с камерой статического давления | шт. | 1626
18 | Монтаж приточно-вытяжного диффузора четырехстороннего без камеры статического давления | шт. | 1626
19 | Монтаж решетки внутренней алюминиевой с боковым регулированием | шт. | 407
20 | Монтаж воздухораспределителя соплового | шт. | 813
21 | Монтаж двери герметичной уплотненной | шт. | 3388
22 | Монтаж воздуховода гибкого алюминиевого круглого сечения | м. | 109
23 | Монтаж лючка питометражного для замера параметров воздуха с заглушкой для отверстия | шт. | 136
24 | Монтаж воздуховода круглого сечения из стали оцинкованной 0,5 мм | кв.м. | 434
25 | Монтаж воздуховода круглого сечения из стали оцинкованной 0,7 мм | кв.м. | 475
26 | Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из стали оцинкованной 0,5 мм | кв.м. | 448
27 | Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из стали оцинкованной 0,7 мм | кв.м. | 515
28 | Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из стали оцинкованной 0,8 - 1 мм | кв.м. | 611
29 | Покрытие теплоизоляцией самоклеящейся воздуховодов внутри помещения | кв.м. | 204
30 | Покрытие теплоизоляцией самоклеящейся воздуховодов на открытом воздухе | кв.м. | 271
31 | Нанесение огнестойкого покрытия из клеящего состава и рулонного материала | кв.м. | 407
32 | Нанесение покровного слоя из стали тонколистовой оцинкованной 0,5 мм | кв.м. | 813
33 | Монтаж воздухонагревателя канального электрического/водяного (без электроподкдючения и автоматики) | шт. | 2709
34 | Монтаж узла водосмесительного (без электроподкдючения и автоматики) | шт. | 3388
35 | Монтаж клапана противопожарного канального, с электроприводом | шт. | 1084
36 | Работы на высоте более 3,5 метров | + 35 % к стоимости | 0